RESPUESTAS A LA CONSULTA EFECTUADA POR GRUPO ETRA BONAL EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE SABADELL RIU RIPOLL  N.º EXP. -AS/PO/2020/03

El día 20 de agosto se recibió en la dirección de correo licitacions@cassa.es la siguiente consulta por parte de GRUPO ETRA BONAL:

- Els diferents criteris a judici de valor estan limitats a una extensió de pàgines, així doncs ens podríeu confirmar si quan indiqueu 6 pàgines, us referiu a 6 fulls a doble cara ?

- La memòria tècnica descriptiva està limitada a 20 pàgines, donat que les fitxes tècniques dels materials i els certificats expedits acostumen a ser extensos seria possible aportar aquesta documentació en forma d’ annexa a les 20 pàgines de  memòria ?

- Estan limitades el número d’alternatives a ofertar?

- Per tal de poder fer un estudi lumínic  de forma correcta seria necessari  conèixer el dimensionament de l’àrea ,  podrien aportar un arxiu ACAD de la instal·lació.

- En l’ Annex I, estudi lumínic surten llumeneres amb 3200 K, 4000K i altres que no s’ indica cap temperatura. Quina és la temperatura de color a fer servir en estudi?

- Quina funcionalitat voleu obtenir mitjançant els detectors i on està previst ubicar-los?

Las cuestiones planteadas, se responden a continuación , por el mismo orden en el que han sido planteadas:

  - Siguiendo el mismo ejemplo que el que se plantea en la pregunta, cuando se indican 6 páginas, se refiere a 6 hojas a una cara o 3 hojas a doble cara.

  - Sí, se pueden aportar las fichas técnicas y certificados como anexos a la memoria, sin estar sometidos a la limitación de páginas definida. Este mismo criterio es aplicable en los apartados a) y b) de los criterios de valoración mediante juicio de valor.

  - A la vista de la pregunta planteada, se constata que el enunciado del apartado 3.5 del PCAP se puede prestar a distintas interpretaciones, por lo que se pasa a definir de manera inequívoca cual es la correcta: Solamente se puede presentar una oferta económica y, por tanto, una propuesta técnica por cada licitante. La propuesta del licitante puede coincidir con la solución técnica propuesta en este pliego, o puede consistir en una solución diferente, que deberá cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

  - No se dispone de archivo ACAD de las instalaciones. Se deberán consultar las fuentes disponibles en la red, como Google o los archivos del Institut Cartogràfic de Catalunya.

  - La EDAR de Riu Ripoll se encuentra comprendida en zona E3, por lo que se beberán cumplir todas las prescripciones que para dicha zonificación se establecen en el Decret 190/2015. En concreto, la temperatura de color deberá ser superior a 3.000 K e igual o inferior a 4.200 K

  - Con los detectores se pretende obtener la funcionalidad de aumentar la potencia lumínica en las distintas zonas de trabajo y de tránsito de la EDAR cuando se detecte la presencia del personal. Igualmente se debería conseguir el mismo efecto en la zona de aparcamiento, cuando se detecte la entrada de vehículos.

Sabadell, a 25 de agosto de 2020